附件1：

医院固定消防设施日常维修配件清单

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 2 | 感温探测器 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 5 | 声光报警器 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 6 | 输入模块 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 7 | 输入输出模块 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 8 | 隔离模块 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 9 | 广播模块 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 10 | 终端器 | 适配泰和安/海湾 | 只 |  |
| 11 | 消防广播 | 适配泰和安 3W | 只 |  |
| 12 | 消防电话分机 | 适配泰和安/海湾 | 只 |  |
| 13 | 线型光束感烟探测器 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 14 | 输出模块 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 15 | 插孔电话 | 适配泰和安/海湾 | 块 |  |
| 16 | 低压压力开关 |  | 个 |  |
| 17 | 消火栓箱玻璃 | 750*550 | 块 |  |
| 18 | 浮球阀 | DN50 | 个 |  |
| 19 | 湿式报警阀 | DN150 | 台 |  |
| 20 | 应急灯 | 双头 | 盏 |  |
| 21 | 疏散指示灯 | 3W | 盏 |  |
| 22 | 安全出口指示灯 | 3W | 盏 |  |
| 23 | 地埋式疏散指示 | 36V | 盏 |  |
| 24 | 安全出口指示灯 | 36V | 盏 |  |
| 25 | 蓄电池 | 12V-38A | 个 |  |
| 26 | 防火门锁 |  | 套 |  |
| 27 | 防火玻璃 | 乙级 | 平方米 |  |
| 28 | 闭门器 |  | 个 |  |
| 29 | 探测器底座（烟感/温感通用） | 适配泰和安/海湾 | 个 |  |
| 30 | 手报/模块底座 | 适配泰和安/海湾 | 个 |  |
| 31 | 楼层火灾显示盘（层显） | 适配泰和安/海湾 | 台 |  |
| 32 | 消防控制柜备用蓄电池组 | 12V-38A | 组 |  |
| 33 | 紧急启停按钮 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 34 | 消防电话主机配件 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 35 | 消防广播主机功率模块 | 适配泰和安/海湾 | 块 |  |
| 36 | 洒水喷头（68℃上喷） | 国标 | 个 |  |
| 37 | 洒水喷头（68℃下喷） | 国标 | 个 |  |
| 38 | 洒水喷头（边墙型） | 国标 | 个 |  |
| 39 | 水流指示器 | DN100/150 | 台 |  |
| 40 | 信号蝶阀 | DN100/150 | 台 |  |
| 41 | 末端试水装置组件 | DN25 | 套 |  |
| 42 | 管网排气阀 | DN25 | 个 |  |
| 43 | 湿式报警阀配件包 | 适配DN150湿式阀 | 套 |  |
| 44 | 水力警铃配件 | 适配湿式报警阀 | 套 |  |
| 45 | 喷淋管道密封垫/橡胶软接头 | DN50/100 | 个 |  |
| 46 | 排烟防火阀执行机构 | 国标 | 套 |  |
| 47 | 正压送风阀执行机构 | 国标 | 套 |  |
| 48 | 排烟风机控制模块 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 49 | 正压风机控制模块 | 适配泰和安/海湾 | 套 |  |
| 50 | 排烟口/送风口面板 | 国标 | 块 |  |
| 51 | 应急照明集中电源 | 国标 | 台 |  |
| 52 | 应急照明分配电装置配件 | 国标 | 套 |  |
| 53 | 疏散灯具驱动电源 | 适配国标灯具 | 个 |  |
| 54 | 防火门顺位器 | 国标 | 个 |  |